文档内含

附件一：第五届全国粮食行业职业技能竞赛涉及仪器设备清单

附件二：第五届全国粮食行业职业技能竞赛企业合作意向报名表

附件1

第五届全国粮食行业职业技能竞赛涉及仪器设备清单

- （粮油）仓储管理员职业涉及仪器设备清单

| 仪器设备名称 | 技术规格 | 备注 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟仓 | 高度4-6m，长60m，宽21m |  |  |
| 离心通风机及使用手册 | 功率≤4kw, 风量5000-10000m3/h, 全压500-1100Pa |  |  |
| 测试管道 | 外径为400～600mm， 壁厚为3～10mm， 长度＞4m | 将风机与仓房连接 |  |
| 毕托管 | 直径8mm， 长度800-1000mm | L型，不锈钢材质 |  |
| U型压力计 | 量程2000Pa， 精度10 Pa 长度800～1000 mm |  |  |
| 体视显微镜及使用手册 | 物镜变倍比率：1：8 放大倍率：4X～80X |  |  |
| 便携式气体浓度检测仪及使用手册 | 检测范围：0-100% 示值误差：±2% | 抽气泵与检测仪一体化 |  |
| 正压式空气呼吸器及使用手册 | 气瓶容积：6.8L， 工作压力：30MPa | 包括背架、气瓶和面罩等 |  |
| 气体检测箱 | 连接取气管的阀门不少于5个 |  |  |
| 充气泵 |  | 供空气呼吸器充气，不需要一个工位一台，满足充气即可 |  |
| 害虫选筛 | 外径300mm； 筛孔孔径分别为（mm）：1.5和2.5 | 包括上盖、筛底、筛层，筛层共2层 |  |
| 谷物选筛 | ф1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、4.5、6.0、12mm等，附有筛底和筛盖 |  |  |
| 粮食样品 | 小麦、稻谷、玉米 |  |  |

二、农产品食品检验员职业涉及仪器设备清单

| 仪器设备名称 | 技术规格 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 天平 | 感量1g，最大量程3000g； 感量0.01g，最大量程200g； 感量0.001g，最大量程200g； 感量0.0001g，最大量程200g |  |  |
| 电动振荡器 | 往返式，频率可调 |  |  |
| 容重器 | HGT 1000A型 |  |  |
| 电动谷物选筛器 |  |  |  |
| 实验砻谷机 | 测定准确性应符合使用籼稻谷和粳稻谷整精米率国家标准样品(LS/T 15321和LS/T 15322)对投标型号砻谷机的校准要求 |  |  |
| 分样器 | 钟鼎式 |  |  |
| 谷物选筛 | ф1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、4.5、6.0、12mm等，附有筛底和筛盖 |  |  |
| 液相色谱仪 |  |  |  |
| 高纯氮 |  |  |  |
| 氮吹仪 |  |  |  |
| 均质器 |  |  |  |
| 高速离心机 |  | 附50mL具塞刻度离心管 |  |
| 液相色谱柱 |  |  |  |
| 免疫亲和柱 |  |  |  |
| 固相萃取装置（带真空泵） |  |  |  |
| 玻璃注射器 | 10mL |  |  |
| 微量注射器 | 10.0µL |  |  |

附件2

第五届全国粮食行业职业技能竞赛企业

合作意向报名表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 名称 |  |  |  |  | 企业 性质 | 国有企业 □ 民营企业 □ 外资企业 □ |  |
| 主要经 营领域 | （篇幅不够可另附页） |  |  |  |  |  |  |
| 通讯 地址 |  |  |  |  |  | 邮政 编码 |  |
| 网址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 办公 电话 |  |  | 手机 |  |
| 电子 邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、拟以何种方式赞助竞赛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟赞助仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 赞助形式 |  | 免费赞助 □，租赁□，其他方式 □ 有何技术优势：（篇幅不够可另附页） |  |  |  |  |  |
| 资 金 |  | 拟赞助金额： |  |  |  |  |  |

三、权益回报要求

本意向书仅供征集第五届全国粮食行业职业技能竞赛企业合作的初步意向。